**Данные о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Валдайского муниципального района.**

**(По информации Территориального отдела Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Валдайском районе).**

Централизованная водоснабжение населения Валдайского района осуществляется из 38 артезианских скважин, находящихся на обслуживании и в эксплуатации гарантирующей организации ООО «СУ-53».

В целом по району централизованным водоснабжением пользуется около 90% населения, остальные используют воду нецентрализованных источников – колодцев.

По данным социально-гигиенического мониторинга, мероприятий по контролю, а также проведенного производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды в районе, доля проб воды из источников централизованного водоснабжения (артезианских скважин) и разводящей водопроводной сети не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 2020 году составила – 18,5% по показателям цветности, мутности, запаха, железа; по микробиологическим показателям 3,1%.