Информацию о проведенной ООО "СУ-53" работе по повышению качества питьевой воды для населения Валдайского района Новгородской области за семь месяцев 2019 года:

**1.** Заменено 449 метров водопроводных сетей.

**2.** Устранено 107 утечек на водопроводных сетях.

**3.** Выполнен капитальный ремонт, устранены неполадки в работе оборудования:

1.ремонт участка водопровода ф 100 (муфта обжимная) Валдайский район, с.Яжелбицы

2.монтаж преобразователя частоты на артезианской скважине №1987 в д. Теребень, № 289-76 (Молокозавод) в д. Любница, №1989 в д.Кирилловщина

3.монтаж преобразователя частоты на артезианской скважине №Н42-89 Энергетиков

4.монтаж счетчиков воды ф 50 мм. на скважинах № Н42-89 (Энергетиков), №7-67(Мехзавод) и №1885 (Поломять)

5.ремонт водопроводных колодцев: замена 2х ж/б крышек, г. Валдай, ул.Энергетиков

6.ремонт участка водопровода: пр. Васильева, д.81 ф100 мм. (муфта двухсоставная), ул. Радищева, д. 44 ф150 мм. (доуплотнитель), ул. Пролетарская ф100 (муфта обжимная)

7.замена насоса ЭЦВ 5-4-80кн г. Валдай, с. Зимогорье, скважина ТУСМ-2

8.ремонт участка водопровода ф100 мм. (муфта двухсоставная),Валдайский район, д. Мирохны

9.монтаж счетчиков воды ф 50 мм. на скважине № 33-080 Валдайский район, с.Яжелбицы

10.замена насоса ЭЦВ 5-4-80 Валдайский район, д.Любница, скважина № 289-76

11.замена водоразборной колонки КВ-4 г.Валдай, перекрёсток улиц Первомайская-Февральская

12.ремонт участка водопровода: пр. Васильева, д.67 ф100 мм. (муфта двухсоставная и муфта обжимная)г. Валдай, пр. Васильева

13.ремонт водопроводных колодцев: замена ж/б крышки и 2х люков,г. Валдай, ул.Энергетиков, пр. Советский, ул. Заводская

14.замена насоса 1Д315 на станции 2го подъема г. Валдай, ул. Молодежная

15.замена насоса ЭЦВ 5-6,5-80 с.Едрово, ул. Щебзаводская, скважина № 364К-1963

16.замена электросчетчика на скв.№36-719 и №1989 Валдайский раойн, с. Яжелбицы и д. Кирилловщина

17.замена обратного клапана скв. №7-68 (2) и №10-70 (6) Новгородская область, г. Валдай, ул. Молодежная, д.17

18.ремонт водопроводных колодцев: замена ж/б крышки и 2х люков, г.Валдай, ул.Энергетиков, ул. Выскодно-2

19.замена насоса СПА 4-4-120 г. Валдай, ул. Выскодно-2, скважина № 2608

20.ремонт участка водопровода ф 150 чугун (доуплотнитель) г. Валдай, ул. Георгиевская

21.замена электросчетчика на скв.№Н 52-82 Валдайский район, пос.Добывалово

22.ремонт участка водопроводаф100 мм. и ф150 мм чугун (доуплотнитель)г. Валдай, ул. Труда, д. 41 и ул. Студгородок

23.замена задвижки диаметром 100 мм. (скважина № 10-70) и замена шарового крана в ВК диаметром 100 мм. г.Валдай, ул.Молодежная, д.17 и ул. Ломоносова, д. 84

24.ремонт участка водопроводаф100 мм. и ф150 мм чугун (муфта) г. Валдай, ул. Гагарина, д. 12/2 и ул. Студгородок

25.монтаж преобразователя частоты на артезианской скважине №1912 Валдайский район, с. Едрово, ул. Станционная

26.ремонт водопроводных колодцев: замена люков (пр.Васильева, с.Зимогорье - ул.Почтовая, ул. Совхозная )Новгородская область, г. Валдай

27.ремонт участка водопровода ф100 мм. (д.Любница и с. Яжелбицы) и ф150 мм (д.Любница) чугун (муфта) Валдайский район, д. Любница и с. Яжелбицы

28.замена электросчетчика на скв.1987, 1989, 3-74 Валдайский раойн, д.Теребень, д. Кирилловщина и д. Лутовенка

29.монтаж счетчика воды ф 50 мм. на скважине №3-74 Валдайский район, д.Лутовенка

30.замена насоса ЭЦВ 6-6,5-90 Валдайский район, с. Едрово, ул. Станционная, скважина № 1912

31.ремонт участка водопроводаф100 мм. чугун (муфта) г. Валдай, ул. Луначарского, д. 42а

32.замена задвижек ф 50 мм. Валдайский район, пос. Короцко

33.монтаж железобетонного колодца д.1,5 м. (д.Семеновщина), замена 2х железобетонных крышек водопроводных колодцев д.1,5 м. (д.Лутовенка) Валдайский район, д.Семеновщина, д. Лутовенка

34.замена электросчетчика на скв.1987 Валдайский раойн, д.Теребень,

35.монтаж счетчиков воды ф 50 мм. на скважинах №№ 1707, 1989, 1987, 426, 1877, и ф 40 мм.на скважине № 1950 Валдайский район, д. Ермошкино, д.Кирилловщина, д.Теребень, д.Мирохны, д. Б.Замошье, д. Семеновщина.

36.устройство асфальтобетонного покрытия (ул. Радищева, д. 44, ул. Труда, д.41, ул. Гагарина, д.12/2, ул. Ломоносова. д. 80, ул. К.Маркса, д.1)

37.ремонт участка водопровода ф100 мм. чугун (доуплотнитель - перекресток улиц Радищева и Кирова, 2 муфты - ул.Пролетарская и ул. Гагарина, д.49) и ф150 мм., (2 доуплотнителя - ул.Песчаная, д.8) 52кап/28/06/2019 Новгородская область, г. Валдай

38.замена задвижек ф 150 мм. (ул.Победы, д. 82, перекресток улиц Труда и Октябрьская), монтаж шарового крана ф 100 мм. (перекресток улиц Песчаная и Механизаторов)

39.ремонт водопроводных колодцев: замена люка (ул.Железнодорожная) , замена ж/б крышки и люка (ул.Георгиевская) 54кап/28/06/2019 Новгородская область, г. Валдай

40.замена насоса СПА 4-4-80 Валдайский район, д.Лутовенка

41.монтаж шарового крана ф 100 мм. (станция 2го подъема) Валдайский район, с.Яжелбицы

42.монтаж счетчика воды ф 40 мм. на скважине "Строителей" Валдайский район, с.Едрово, ул. Строителей

43.замена насоса ЭЦВ 4-4-80кн на скважине "Строителей" с.Едрово, ул. Строителей 51

44.замена насоса ЭЦВ 10-65-110нрк на скважине 10-70 (6) г. Валдай, ул. Молодежная, д. 17

45.ремонт (замена) участка водопровода ПЭ ф 90 мм. длиной 60 м. Валдайский район, г. Валдай, ул.Колхозная

46.ремонт водопроводных колодцев: замена люка (ул.Труда, д. 4, ул. Заводская), замена ж/б крышки и люка (скв. №5-67, ул.Георгиевская) Новгородская область, г. Валдай

47.монтаж датчиков давления на скважинах "Строителей", ТУСМ-2 и № 10-70 (6) с.Едрово и г. Валдай.

**4.** Проведены промывки водопроводной сети до полного осветления в точке излива через гидранты - 94 раз.

**5.** Проведены лабораторные испытания проб воды из источников централизованного водоснабжения – 227 шт.

**6.**Установлены станции очистки воды на артезианских скважинах № Н52-82 в д. Добывалово, № 2260 в с. Едрово и 2608 на ул. Выскодно-2 г. Валдай.

**7.**28-29 июня 2019 года проведены работы по промывке и дезинфекции РЧВ и водопровода на территории Валдайского городского поселения и с. Яжелбицы Валдайского района.