Социально-экономическое развитие Валдайского муниципального района за 2020 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | |
| Мероприятия | количество, адрес | сумма, руб. |
| **Выполнено работ - всего** |  | **7 554 651 р.** |
| из них:  прокладка водопроводных сетей | 0 | 0 |
| в т.ч улицы, дома | 0 | 0 |
| прокладка канализационных сетей | 0 | 0 |
| в т.ч. улицы, дома | 0 | 0 |
| **Заменено и отремонтировано -всего** | **748 м.** | **412 133 р.** |
| из них:  водопроводных сетей | 732 м. | 401 931 р. |
| в т.ч. улицы, дома | 0 | 0 |
| канализационных сетей | 16 м. | 10 202 р. |
| в т.ч. улицы, дома | 0 | 0 |
| **Число аварий - всего** | **0** |  |
| из них:  водопроводных сетей | 0 |  |
| канализационных сетей | 0 |  |
| **Устранено повреждений - всего** | **98** | **5 702 829 р.** |
| водопроводных сетей | 1.замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине №10501 Валдайский район, д. Ивантеево  2.монтаж преобразователя частоты на артезианской скважине №Н42-89 г. Валдай, ул. Энергетиков  3.замена водоразборной колонки г. Валдай, перекресток ул. Молотковской -пр. Советский  4.ремонт водопроводных колодцев: ул. М. Уткиной, ул. Песчаная, д. 2, ул. Пролетарская. д. 7 г. Валдай  5.ремонт (замена) участка водопровода ПЭ ф 63 мм. длиной 20 м. пос. Короцко  6.ремонт водопроводных колодцев г. Валдай (ул. Пролетарская) и пос. Короцко  7.ремонт участка водопровода ф100 мм. (2 муфты) г. Валдай, ул. Студгородок  8.замена насоса ЭЦВ 10-65-110 на скважине №8-68 (3) г. Валдай, ул. Молодежная, д. 17  9.ремонт водопроводных колодцев д. Лутовенка  10.замена ствола скважин № 10617 и 45617 д. Ивантеево  11.временное усиление крыши в гаражных боксах подпорками из бревен г. Валдай, ул. Молодежная, д. 17  12.устройство кровли на скважине № 10617 д. Ивантеево  13.монтаж преобразователя давления на артезианской скважине №10617 и пускателя на БОС д. Ивантеево и г. Валдай, ул. Выскодно-2, д. 30  14.устройство ЗСО на скважине №5-67 г. Валдай, ул. Георгиевская  15.замена насоса ЭЦВ 5-4-100 на скважине №1877 Валдайский район, д. Большое Замошье  16.ремонт водопроводных колодцев с. Яжелбицы  17.ремонт участка водопровода ф80 мм. (хомут) д. Костково  18. замена задвижки ф 150 мм. г. Валдай, ул. Молодежная, д. 3  19.ремонт водопроводных колодцев г. Валдай, ул. Энергетиков и ул. Георгиевская  20.замена счетчика воды на скважине №10-70 (6) г. Валдай, ул. Молодежная. д. 17  21.замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине №36-719 Валдайский район, с. Яжелбицы  22.устройство ЗСО на скважине № Н 42-89 г. Валдай, ул. Энергетиков  23.ремонт 7ми участков водопровода ф50 - 200 мм. (хомуты, муфты, доуплотнители) г. Валдай: ул. Молодежная, д. 3, ул. Молодежная, д. 9, ул. Пролетарская, д. 1, и д. 29А, ул. Первомайская, д. 8, ул. Песчаная, д. 4, ул. Железнодорожная.  24.замена задвижки Ду 100 мм. на насосной станции 2го подъема Валдайский район, с. Яжелбицы  25.устройство ЗСО на скважине № 1950 Валдайский район, д. Семеновщина  26.замена арматуры в водопроводном колодце Валдайский район, с. Едрово, ул. Сосновая  27.устройство ЗСО на скважине № 1914 Валдайский район, с. Едрово, ул. Животноводов  28.замена счетчика воды на скважине №10617 Валдайский район, д. Ивантеево  29.ремонт участка водопровода ф150 мм. (муфта) г. Валдай, ул. Ленина  30. монтаж преобразователя давления на артезианской скважине ТУСМ-2 и №1707 г. Валдай и д. Ермошкино  31. устройство ЗСО на скважинах № 7-67 (20х20 м.) и № 1885 (50х25х45х30 м.) г. Валдай, с. Зимогорье  32. устройство ЗСО на скважине № 2182 Валдайский район, д. Костково  33.замена электросчетчиков на скв.1950 и 1877 д. Семеновщина и д. Б.Замошье  34.устройство ЗСО на скважине № 1814 д. Шуя  35.ремонт водопровода Ду 150 мм. и замена задвижки Ду 100 мм. г. Валдай, ул. Радищева и ул. Гостинопольская  36. устройство ЗСО на скважине № 3-74 Валдайский район, д. Лутовенка  37.монтаж преобразователей частоты на артезианской скважине №1707 Валдайский район, д. Ермошкино  38.ремонт водопровода Ду 100 мм. (доуплотнитель и хомут) и замена задвижек Ду 100 мм. и 150 мм.г. Валдай, ул. Кирова, ул. Труда, ул. Радищева и с. Едрово (скв. №1914)  38.замена счетчиков воды на скважинах №9-69 (1) и 8-68 (3) г. Валдай, ул. Молодежная, д. 17  39.монтаж устройств плавного пуска на артезианских скважинах №9-69(1) и 8-68(2) г. Валдай, ул. Молодежная, д. 17  40. устройство ЗСО на скважине № 2288 (10х15 м.), № 289-76 (30х30 м.), № 1707 (30х30м.) Валдайский район, д. Любница и Ермошкино  41.ремонт водопровода Ду 150 мм. с. Яжелбицы Валдайского района  42. замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине № 33-080 с. Яжелбицы  43. ремонт водопровода Ду 100 мм. (доуплотнитель, двухсоставная муфта и хомут), Ду 150 мм. (доуплотнитель и замена задвижек Ду 100 мм. и 150 мм. г. Валдай, пр. Васильева, д. 9, ул. Молодежная, д. 17, перекресток улиц Труда и Октябрьская, Валдайский район, пос. Короцко и д. Шуя.  44. устройство ЗСО размером 30х30 м. на скважинах № 1607, № 1877, №1989, № 426 Валдайский район, д.Любница, д. Б.Замошье, д. Кирилловщина. д. Мирохны  45.замена счетчика воды на скважине № 2288 Новгородская область, Валдайский район, д.Любница  46.монтаж преобразователей частоты на артезианской скважине №33-080 Валдайский район,с. Яжелбицы  47.ремонт водопроводного колодца около здания КНС Валдайский район, с. Яжелбицы  48. замена насоса ЭЦВ 10-65-110нрк на скважине №10-70 (6) г. Валдай, ул. Молодежная, д. 17  49.замена насоса ЭЦВ 5-4-125 на скважине № 1950 Валдайский район, д.Семеновщина  50.замена насоса ЭЦВ 4-2,5-80 на скважине № 2182 Валдайский район, д. Костково  51.замена насоса ЭЦВ 5-6,5-80 на скважине №Н 42-89 г. Валдай, ул. Энергетиков  52.ремонт водопровода Ду80 мм. (хомут), Ду100 мм. (задвижка, двухсоставная муфта, хомут), Ду150 мм. (двухсоставная муфта, хомут, кран шаровый) с. Зимогорье, ул. Почтовая, г. Валдай, ул. Пролетарская, г. Валдай, ул. Радищева, д. 62, г. Валдай, ул. Победы, д. 2, с. Зимогорье, ул. Ветеранов, г. Валдай, ул. Крупской, г. Валдай, ул. Песчаная, д. 19 и 21, г. Валдай, ул. Первомайская, г. Валдай, ул. Молодежная, д. 14.  53.замена водоразборной колонки Валдайский район, с. Едрово, ул. Сосновая  54.монтаж водопроводного колодца диаметром 1 м., ремонт водопроводных колодцев: установка опорных колец и замена железобетонных крышек колодцев г. Валдай, ул. Молодежная, д. 17, ул. Победы, д. 126, гаражный комплекс по ул. Победы  55.замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине №1885 г. Валдай, ул. Хвойная  56.замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине №33-080 Валдайский район, с. Яжелбицы  57.устройство ЗСО на скважине № 33080, 36719, 2261, 1987 Валдайский район, с. Яжелбицы, пос. Приозерный, д. Теребень  58.замена электросчетчика на скв.1989 Валдайский район, д. Кирилловщина  59.монтаж преобразователей давления на артезианских скважинах №1987и №33080 Новгородская область, с. Яжелбицы и д. Теребень  60.монтаж провода СИП от станции 2го подъема до артезианской скважины № 10-70 (6) Новгородская область, г. Валдай, ул. Молодежная, д.17  61.ремонт отмостки фундамента и замена рам в окнах на станции 2го подъема г. Валдай, ул. Молодежная, д. 17  62.замена водоразборной колонки г. Валдай, ул. Молотковская  63.замена крышки водопроводного колодца диаметром 1,5 м. Валдайский район, пос. Короцко  64.замена электросчетчика на скв.2288 Валдайский район, д. Любница | 4 649 309 р. |
| канализационных сетей | 1.замена электродвигателя АИР 180 на иловом насосе г. Валдай, ул. Выскодно-2, д. 30, БОС  2.ремонт канализационных колодцев д. Семеновщина  3.ремонт канализационных колодцев: пр. Комсомольский, д. 44, ул. Песчаная, д. 10, пр. Васильева, д. 9, ул. Ломоносова, д. 84, ул. Почтовая, д. 5, ул. Ветеранов, д. 2, ул. Механизаторов, д. 15, ул. Механизаторов, д. 17, ул. Молодежная, д. 8, ул. Пролетарская, д. 1, пр. Комсомольский, д. 1, ул. Мелиораторов г. Валдай  4.замена электродвигателя АИР 180 на фекальном насосе г. Валдай, ул. Выскодно-2, д. 30, БОС  5.устройство кровли КНС д. Костково  6.монтаж насоса на КНС д. Костково  7.ремонт канализационных колодцев: ул. Радищева, д. 31, ул. Совхозная, д. 46, пр. Васильева, д. 1, ул. Победы, д. 70, ул. Мелиораторов, д. 5А, ул. Механизаторов, д.11 (2 шт.) г. Валдай  8.ремонт участка канализации ф160 мм. длиной 16 м. Валдайский район, д. Семеновщина  9.замена электродвигателя АИР 90 системы отопления с. Яжелбицы, БОС  10. ремонт канализационных колодцев: ул. Студгородок, ул. Песчаная, д. 15, д. 17, ул. Радищева, д. 36, ул. Механизаторов, д.д.12, д. 15  11. смена обратных клапанов диаметром 100 мм. на КНС, г. Валдай, ул. Белова, д. 2А  12. монтаж внутреннего водопровода ф 20 мм на КНС, г. Валдай, ул. Белова, д. 2А  13. устройство кровли на здании аэротенков БОС с. Яжелбицы  14.ремонт канализационных колодцев: ул. Механизаторов Новгородская область, г. Валдай  15.ремонт канализационных колодцев: пр. Комсомольский, д. 50, ул. Гагарина, д.26, ул. Механизаторов, д. 16  16.смена обратных клапанов диаметром 100 мм. на КНС, замена задвижки ф 100 мм. г. Валдай, ул. Ручьевская, ул. Молотковская  17. устройство кровли на здании аэротенков БОС Валдайский район, пос. Короцко  18.ремонт канализационных колодцев Новгородская область, Валдайский район, с. Яжелбицы  19.устройство отмостки фундамента на административном здании БОС Валдайский район, с. Яжелбицы  20.устройство асфальтобетонного покрытия г. Валдай: перекресток улиц Кирова и Радищева, ул. Октябрьская и пл. Свободы  21.ремонт канализационных колодцев г. Валдай ул. Ленина 2, ул. Белова 2а  22. замена задвижек Ду 100 мм. и 150 мм. на КНС г. Валдай, ул. Ручьевская и ул. Молотковская  23.ремонт канализационных колодцев: пр. Комсомольский, д. 50, ул. Гагарина, д. 12/2, г. Валдай и пос. Короцко  24. замена насоса на КНС г. Валдай, ул. Белова, д. 2а  25.замена насоса на КНС г. Валдай, с. Зимогорье, ул. Почтовая  26.устройство асфальтобетонного покрытия Новгородская область, Валдайский район, г. Валдай: ул. Труда, д. 4, ул. Гагарина, д. 44, ул. Белова, д. 29  27.ремонт канализационных колодцев: г. Валдай, пр. Васильева, около д. 81, Валдайский район, с. Едрово Новгородская область, г. Валдай и пос. Короцко  28.изтотовление деревянных крышек на отстойниках очистных сооружений Валдайский район, д. Ивантеево  29.устройство ограждения первичного отстойника размером 4,75х4,75х1 м. на биологических очистных сооружениях Валдайский район, д. Короцко  30.ремонт канализационных колодцев с. Яжелбицы Валдайского района  31.замена задвижки Ду 100 мм. на КНС г. Валдай, ул. Молотковская  32.ремонт канализационных колодцев: ул. Мелиораторов, ул. Екатерининская, ул. Труда, ул. Молодежная, ул. Студгородок, с.Едрово Новгородская область, г. Валдай и с. Едрово  33.монтаж канализационного колодца на сети КНС Новгородская область, г. Валдай, ул. Мелиораторов, дом 1а, территория ООО "Мелиодорстрой"  34.ремонт канализационных колодцев Новгородская область, Валдайский район, с. Яжелбицы | 1 002 841 р. |
| **Прочие виды работ** |  | **1 439 689 р.** |
| **Численность всех работников основной деятельности по состоянию на:** |  |  |
| 1 января 2020 года | 75,4 |  |
| 1 января 2021 года | 86,0 |  |
| **Задолженность населения за предоставленные коммунальные ресурсы** |  | **11 716 008 руб.** |