**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.08.2017 № 1662

Валдай

**Об осуществлении содержания и обслуживания**

**бесхозяйных водопроводных сетей**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 14.02.2014 № 302 «Об определении гарантирующей организации для централизованного водоснабжения и водоотведения Валдайского городского поселения» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. До признания права собственности на бесхозяйные водопроводные уличные сети и канализационные уличные сети муниципальному унитарному предприятию «Валдайкоммунсервис» осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйных водопроводных и канализационных уличных сетей, расположенных на территории Валдайского городского поселения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводная сеть уличная | от ул. Колхозная, д. №35 до ВК ул. Новая, д. №1  от ул. Колхозная, д.№35 до ул. Лесная, д. №10а  от ВК (около д. №25 ул. Колхозная) до ВК (ПГ) №69 около Национального парка  от ВРК (около д. №1 ул. Тракторная до ВК (д. №14 по ул. Колхозная)  от ВК (около локатора) до жилого дома №2 по ул. Песчаная) | 1976 | Ду50 мм, трубы сталь длина 152,0 м  глубина 2,1 м  Ду100 мм, трубы сталь длина 400,0 м  глубина 1,8 м  Ду90 мм, трубы полиэтилен длина 98,0 м  глубина 1,8 м  Ду100 мм, трубы сталь длина 408,0 м  глубина 1,8 м  Ду90 мм, трубы полиэтилен длина 105,0 м  глубина 1,8 м  Ду 100 мм материал чугун,  длина 72,0 м  глубина 1,7 м  Ду40 мм, трубы сталь длина 40,0 м  глубина 1,8 м  Ду80 мм, трубы сталь длина 133,0 м  глубина 1,8 м |
| Канализационные сети уличные, ВФГГИ | от жилых домов по ул. Колхозная №№ 15а, 17, 19, 21,23,25,27,29, 31, 33,35 до ул. Лесной;  от Ж/д №7 по ул. Колхозная до КНС по ул. Белова, д. №2а. | 1988 | Д=150, 200 мм трубы керамичес.  глубина-2,1 м  длина 653,0 м  Д=200 мм трубы керамичес.  глубина-2,1 м  длина 312,0 м.  Всего: 965 метров |

2. Руководителю МУП «Валдайкоммунсервис» обратиться в комитет по ценовой и тарифной политике Администрации области по вопросу включения затрат на содержание и обслуживание вышеуказанных бесхозяйных водопроводных и канализационных сетей в тарифы на следующий период регулирования.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**