**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2022 № 95

Валдай

**О внесении изменения в схему**

**теплоснабжения Яжелбицкого сельского поселения, актуализированную на 2022 год постановлением**

**Администрации Валдайского муниципального**

**района от 18.08.2021 № 1435**

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1B860D0FF93A9660AA3B4A280659F83DE2C481CEA90D8ADFCF6C0E2D74fDgFI) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», перечнем поручений Губернатора Новгородской области А.С.Никитина от 11.12.2021, изданных по результатам совещания об актуализации схем теплоснабжения, Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в схему теплоснабжения Яжелбицкого сельского поселения, актуализированную на 2022 год постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 18.08.2021 № 1435 «Об актуализации схемы теплоснабжения Яжелбицкого сельского поселения на 2022 год»:

1.1. Изложить пункт 8 схемы теплоснабжения Яжелбицкого сельского поселения на 2022 год в прилагаемой редакции.

# 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Первый заместитель Главы**

**администрации муниципального**

**района И.В.Никулина**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 24.01.2022 № 95

# **8. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Рай-он** | **Наиме-нова-ние объек-та** | **\*Адрес расположения объекта** | **Меро-приятие** | **Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/час** | | **Фактическая тепловая мощность, Гкал/час** | | **Всего подклю-ченная нагрузка, МВт** | **Требуе-мая мощ-ность источ-ника, МВт** | **Топ-ливо** | **Стоимость, тыс. руб. (с НДС) (по НЦС+ расчет по ана-логам и смете)** | **Год реа-ли-за-ции** | **Дополни-тельная информация** |
| **до** | **после** | **до** | **после** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| II ЭТАП с 2028 года по 2032 год | | | | | | | | | | | | | | |
| а) Создание источников теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Вал-дай-ский | Блочно-модуль-ная котель-ная | Новгород-ская обл,  р-н Валдай-ский с/п Яжелбиц-кое, с. Яжелбицы | Создание (строи-тельство) блочно-модуль-ной котель-ной взамен котель-ной № 10 | 6,4 | 3,44 | 3,48 | 2,98 | 3,467 | 3,64035 | газ | 81813,8602 | 2028-2032 | По завер-шении мероприя-тий вывод из эксплуа-тации котельной № 10 (кадастро-вый номер 53:03:0000000:1285) |