ПЕРЕЧЕНЬ

Обязательных работ и услуг по техническому обслуживанию и  ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Благоустроенное жилье                                                                  12.12 руб./м2

| Перечень работ | переодичность |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 3,07руб/м2 |
| 1.Подметание дворовой территории в летний период | 5 раз в неделю | 3,03руб/м2 |
| 2Уборка мусора с газона | 5 раз в неделю |  |
| 3.Очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю |  |
| 4.Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю |  |
| 5.Сдвижка и подметание снега при отсутсвии снегопадов в зимний период | 2 раз в неделю |  |
| 6.Сдвижка и подметание снега при снегопаде в зимний период | 2 раза всутки |  |
| 7.Механизированная уборка территории в зимний период | По мере необходимости |  |
| 8Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса | 1 раз в сутки во время гололеда |  |
| 9.Очистка территории от наледи и льда на территории 1 класса | 1 раз в сутки во время гололеда |  |
| 10.Дератизация | 1 раз в месяц | 0,04 руб/м2 |
| Проведение тех.осмотров и мелких ремонтов |  | 4.15 руб./м2 |
| 1.Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах | Согласно «Правил и норм тех.эксплуатации жил.ф.» |  |
| 2.Общие и частичные осмотры конструктивных элементов здания. | 2 раза в год. |  |
| 3.Уборка мусора из технических помещений со сбором его в тару и отноской в установленное место | По мере необходимости |  |
| 4. Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год. |  |
| 5.Удаление с крыши снега и наледи | По мере необходимости |  |
| 6.Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений | По мере необходимости |  |
| 7.Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости |  |

| Перечень работ | переодичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации и мелкий ремонт внутридомовых сетей. Общие и частичные осмотры и обследования . В том числе: Услуги электрики Услуги по сантехнике |  |  | 4,49 0,51 3.98 |
| 1.Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления | По мере необходимости |  |  |
| 2.Прочистка лежаков и стояков канализации | 1 раз в год |  |  |
| 3.Опрессовка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |
| 4.Испытание системы центрального отопления(Наладка системы отопления) | 1 раз в год |  |  |
| 5Ремонт и регулировка задвижек на системах центрального отопления | 1 раз в год |  |  |
| 6.Смена сгонов |  |  |  |
| 7.Ремонт и регулировка вентилей, кранов на системах отопления, водоснабжения в местах общего пользования. | 1 раз в год |  |  |
| 8.Работы по изоляции трубопроводов системы центрального отопления | При подготовки к отопительному сезону |  |  |
| 9.Общие и частичные осмотры системы центрального отопления в технических помещениях в отопительный период | 7 раз в год |  |  |
| 10. Общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения в нежилых помещениях. | 1 раз в год |  |  |
| 11.Общие и частичные осмотры общедомовой системы водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год |  |  |
| 12.Ремонт и прочистка внутренней канализационной сети | По мере необходимости |  |  |
| 13.Общие и частичные осмотры линий эл-х сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 2 раза в год |  |  |
| 14.Осмотр линий эл-х сетей ,арматуры, электрооборудования силовых установок , электрощитов, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов. | 2 раза в год (снятие показаний 1 раз в месяц) |  |  |
| 15.Общие и частичные осмотры линий эл.-х сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях. | 2 раза в год |  |  |
| 16.Ремонт электрощитов |  |  |  |
| 17.Ремонт ВРУ |  |  |  |
| АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА |  |  | 0,41руб/м2 |
| 1.аварийное обслуживание | На системах водоснабжения,теплоснабжения, газоснабжения,электроснабжения с 8.00-20.00 |  |  |
| Уборка помещений общего пользования |  | 1,95 руб/м2 |  |
| Подметание полов в помещениях общего пользования | 5 раз в неделю |  |  |
| 2.Мытье полов в помещениях общего пользования | Зимой-1 раз в месяц Летом -2 раза в месяц |  |  |
| Управление |  |  | 1,20руб./м2 |